ПРИ СРАБАТЫВАНИИ  НА «ПОЖАР» и отсутствии пожара:

- Нажать «ОТБОЙ» на системе оповещения СО.

- Ответить на звонок диспетчера «Молния»

- Проверить помещение.

- Перезвонить диспетчеру «Молния» т. 286-34-00, 286-34-01  № карты-             отменить выезд МЧС.

- Устранить причину срабатывания

- Нажать на приборе комбинацию: «Сброс» - « 000000» - «Ввод»  (Индикатор «Пожар» должен погаснуть)

-  Нажать «ОТБОЙ» на той панели  СО где горит красный индикатор «Запуск»

- Нажать на мониторе «Отметка оператора» (много раз, до исчезновения окна)

- Приложить ключ к «Молнии» (индикаторы должны стать зелеными).

Если ПОЖАР обнаружен  – вызвать МЧС и включить систему оповещения нажав кнопку «Тревога» на модуле Системы оповещения СО.

Тел. для вызова наладчика :