ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ СТОРОЖЕЙ (ВАХТЕРОВ) ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Принимая объект под охрану, сотрудник должен убедиться в наличии на объекте первичных средств пожаротушения, исправности линии связи. При выполнении задачи по охране объекта сотрудник должен знать места расположения первичных средств пожаротушения, пожарного инвентаря и умело применять его. Знать номер ближайшего телефона подразделений пожарной охраны (телефон 101).

Порядок действий при пожаре:

При обнаружении признаков пожара (задымлении, запахе гари, повышении температуры и т.п.) работник охраны обязан:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону – 101 в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место  возникновения   пожара, а также сообщить свою фамилию), оповестить  руководство охраняемого объекта и активировать систему оповещения здания (при ее наличии).

2. Принять меры для беспрепятственной эвакуации людей, материальных ценностей, при этом не ослабляя наблюдения за охраняемым объектом.

3. Проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (дымоудаления пожаротушения … при их наличии).

- при   необходимости   отключить   электроэнергию   (за исключением противопожарной защиты), перекрыть газовые, водяные, паровые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с ликвидацией пожара;

удалить за  пределы опасной зоны  всех работников, не участвующих в тушении пожара;

• осуществлять  общее  руководство по ликвидации  пожара и эвакуации людей до прибытия подразделений пожарной охраны.

- Сотрудник охраны обязан беспрепятственно пропускать на охраняемый объект пожарные машины для тушения пожара.

- По требованию руководителя подразделения пожарной охраны открывать ворота запасных въездов на охраняемую территорию и пожарные выходы.